**Утверждаю:**

Исполняющая обязанности главного врача

ГККП «Кушмурунская сельская больница » Управления

здравоохранения акимата Костанайской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Буяльская Е.В.

19 июня 2020 года

**ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

по закупу медицинских изделий способом проведения тендера в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «**Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг»**

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупу медицинских изделий - разработана в соответствии с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила).

**Заказчик и организатор закупа**: Государственное коммунальное казенное предприятие «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 990640001678; юридический адрес: индекс 110406, Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19; электронная почта: [kushmurun.pb@rambler.ru](https://mail.rambler.ru/) , тел/факс 8 7145395317; банковские реквизиты: ИИК KZ2694807KZT22031368, БИК EURIKZKA в АО «Евразийский Банк».

**Представитель заказчика / организатора закупа:**

Оксана Чуркина – бухгалтер по государственным закупкам, тел. 8 714 53 95 235.

Тендерная документация предоставляется бесплатно.

**Глава 1. Общие положения**

**1. Предмет тендера**

1.1. Тендер проводится с целью выбора поставщика (ов) в соответствии с прилагаемым перечнем лотов для закупа медицинских изделий (далее – Товар).

1.2. Сумма, выделенная для данного тендера, составляет 30 600 000,00 (Тридцать миллионов шестьсот тысяч) тенге 00 тиын. Сумма, выделенная для данного тендера, в разрезе лотов составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № лота | Наименование товара | Сумма, выделенная по лоту, тенге |
| 1 | Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога | 4 800 000,0 |
| 2 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 25 800 000,0 |

**2. Условия платежа**

2.1. Условия платежа: оплата по факту поставки медицинских изделий, по предъявлению накладных, актов приёма-передачи товара, счетов-фактур за фактически поставленный товар.

2.2. Заказчик после вступления Договора закупа в силу, производит на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей суммы договора закупа с предоставлением счета на оплату, в тенге, при наличии соответствующего финансирования.

2.3.Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после подписания Сторонами акта приёма-передачи товара, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса, в тенге, при наличии соответствующего финансирования.

2.4. В случае невыполнения договорных обязательств Поставщик обязуется возместить Заказчику сумму аванса в полном объёме.

**3. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику.**

3.1. К потенциальным поставщикам товаров предъявляются следующие квалификационные требования:

Потенциальный поставщик, участвующий в закупе:

      1) должен быть зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательства согласно законодательству Республики Казахстан;

      2) должен быть правоспособным на осуществление фармацевтической деятельности по производству или оптовой реализации лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

      3) не должен иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

      4) не должен быть признанным судом недобросовестным по настоящим Правилам;

      5) не должен быть аффилированным с заказчиком, организатором закупа, единым дистрибьютором;

      6) не должен быть аффилированным по одному лоту с другим потенциальным поставщиком;

      7) не должен быть признан банкротом вступившим в законную силу судебным актом, и в отношении него не должно проводиться процедур банкротства или ликвидации;

      8) не должен нарушать патентных и иных прав и притязаний третьих лиц, связанных с реализацией лекарственных средств и медицинских изделий

**4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.**

4.1. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

      1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

      2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

      3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

      4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      5) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет:

      не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

      не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

      6) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

      не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

      не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и (или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности;

      9) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

      10) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

**4.2. К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, предъявляются следующие требования:**

1. наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.

* 1. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор или лизингодатель не устанавливают к товарам требований, не предусмотренных настоящими Правилами.
  2. Требования к товарам применяются с учетом особенностей способа закупа, установленных настоящими Правилами.

**Глава 2. Тендерная документация.**

1. **Содержание тендерной документации:**

Заказчик или организатор закупа утверждает тендерную документацию на закуп товаров или фармацевтических услуг в соответствии с настоящими Правилами, которая размещается на его интернет-ресурсе и содержит (в зависимости от предмета закупа):

      1) состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям главы 3 и закупаемых товаров - главе 4 настоящих Правил;

      2) технические и качественные характеристики закупаемых товаров, фармацевтических услуг, включая технические спецификации;

      3) объем закупаемых товаров, фармацевтических услуг и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту;

      4) место, сроки и другие условия поставки товара или оказания фармацевтических услуг;

      5) условия платежей и проект договора закупа товаров или договора на оказание фармацевтических услуг по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения;

      6) требования к языкам тендерной заявки, договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг;

      7) требования к оформлению тендерной заявки;

      8) порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки;

   9) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки;

      10) место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия;

11) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними;

12) место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками;13) процедуру рассмотрения тендерных заявок;

14) условия предоставления потенциальным поставщикам- отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами;

15) условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг;

16) перечень и количество лекарственных средств, медицинских изделий, отпускаемых на бесплатной и (или) льготной основе, с указанием международного непатентованного наименования или состава лекарственных средств, а также технической характеристики и предельных цен на международное непатентованное наименование и предельных цен на торговое наименование по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг).

  В случае индивидуальной непереносимости пациента, на основании заключения врачебно-консультативной комиссии заказчика, перечень и количество лекарственных средств, медицинских изделий, отпускаемых на бесплатной и (или) льготной основе, с указанием торгового названия, а также технической характеристики и предельных цен на международное непатентованное наименование и предельных цен на торговое наименование по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг);

17) перечень и количество медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания;

18) перечень населенных пунктов, в которых надлежит оказывать фармацевтическую услугу, определенный управлениями здравоохранения областей, города республиканского значения, столицы по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг);

19) требования к потенциальным поставщикам фармацевтических услуг, а также их соисполнителям, установленные главой 3 настоящих Правил (при закупе фармацевтических услуг);

20) сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

21) требования к товарам, установленные главой 4 настоящих Правил

1. **Разъяснения тендерной документации.**

2.1. Не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок, при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса

2.2. Организатор тендера вправе провести встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в ГККП «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19, кабинет №29 «Бухгалтерия», в **12.00 часов «19» июня 2020 года.** При проведении указанной встречи составляется протокол, содержащий представленные в ходе встречи вопросы и ответы по разъяснению условий тендера, который по итогам встречи незамедлительно направляется всем потенциальным поставщикам, которым была представлена тендерная документация.

**3. Внесение изменений в тендерную документацию.**

* 1. В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлены тендерные заявки, или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.

**Глава 3. Требования к оформлению тендерной заявки, ее предоставление,**

**изменение и отзыв.**

1. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации.

2.Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

3.Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению.

4.Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, подтверждающих права соисполнителя на осуществление деятельности или действий (операций), а также документы, указанныев подпунктах 19), 20) пункта 64 настоящих Правил..

5.Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

      2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

     4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

      5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

    6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

    7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственнойрегистрации нормативных правовых актов под № 6793), по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

     8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

     9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки (для отечественных товаропроизводителей);

   копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

      копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

    10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляется оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

   11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, медицинских изделий, медицинских изделий и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;

    12) сопутствующие услуги;

  13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;

14) при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанный акт не представляется;

      15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

      16) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил;

    17) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

    18) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

   19) договоры намерения об оказании фармацевтической услуги с соисполнителями;

    20) гарантийное письмо об установлении информационно-коммуникационной инфраструктуры для ведения информационной системы учета амбулаторного лекарственного обеспечения (при закупе фармацевтических услуг);

   21) копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию медицинских изделий.

1. Техническая часть тендерной заявки содержит:
2. технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники также на электронном носителе в формате \*doc);
3. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации.
4. Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендерной заявки.
5. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:
6. истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);
7. отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;
8. отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;
9. признания победителем тендера другого потенциального поставщика;
10. прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;
11. вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.
12. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:
13. отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
14. победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;
15. признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.
16. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.
17. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

1. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).
2. . Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.
3. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова «Тендер по закупу медицинских изделий» и **«Не вскрывать до 14 часов 30 минут 13 июля 2020 года».**

**Глава 4. Способ и методика расчета цены, валюта и курс тендерной заявки**

4.1. Потенциальный поставщик указывает в Таблице цен по форме, согласно приложению 6 к настоящей Тендерной документации, цену единицы товара и общую цену товаров, которые он предлагает поставить, согласно своей тендерной заявки.

4.2. Цены на товар, кроме стоимости самого товара должны включать в себя:

1) расходы на транспортировку товара до пункта назначения, оговоренного в приложении 1 к настоящей Тендерной документации;

2) страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

3) цена потенциального поставщика указывается с конкретным размером скидки, при ее наличии.

4.3. В случае, если в Таблице цен составляющие цены тендерной заявки потенциальным поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным поставщиком цена не подлежит пересмотру.

4.4. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока выполнения договора о закупках и не должны меняться, за исключением случаев изменения законодательства Республики Казахстан.

4.5. На тендер потенциальный поставщик представляет только одно ценовое предложение.

4.6. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

**Глава 5. Порядок, форма, срок внесения обеспечения тендерной заявки.**

5.1. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических услуг.

5.2. Гарантийное обеспечение тендерной заявки может представляться в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа: Государственное коммунальное казенное предприятие «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 990640001678; ИИК KZ2694807KZT22031368, БИК EURIKZKA в АО «Евразийский Банк»;

      2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 7 к настоящей тендерной документации).

5.3. Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки не должен быть менее срока действия тендерной заявки.

5.4. Организатор тендера возвращает гарантийное обеспечение тендерной заявки в течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев:

1. истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);
2. отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;
3. отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;
4. признания победителем тендера другого потенциального поставщика;
5. прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;
6. вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

5.5. Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:

1. отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
2. победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;
3. признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

**Глава 6. Требования к языку тендерной заявки, договора о закупе.**

6.1. Тендерная заявка, представленная потенциальным поставщиком, договор о закупе, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

**Глава 7. Место и окончательный срок представления тендерных заявок**

**и срок их действия.**

7.1. Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нáрочно или по почте по адресу: Государственное коммунальное казенное предприятие «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, индекс 110406, Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19, кабинет № 29 «Бухгалтерия» в срок **до 14 часов 00 минут 13 июля 2020 года** включительно - окончательный срок представления тендерных заявок.

7.2. Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

7.3. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее сорока пяти календарных дней.

7.4. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в тендерной документации, отклоняется.

**Глава 8. Место, дата и время вскрытия конвертов с тендерными заявками.**

8.1. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией «13 » июля 2020 года в 14 часов 30 минут по адресу: Государственное коммунальное казенное предприятие «Кушмурунская сельская больница » Управления здравоохранения акимата Костанайской области, находящееся по адресу: индекс 110406, Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19, кабинет № 18 «Кабинет главного врача».

8.2. Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

8.3. Полномочия представителя потенциального поставщика должны быть подтверждены письменно в виде доверенности, которая представляется данным представителем перед вскрытием конвертов с тендерными заявками.

8.4. Присутствующие потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители должны **с 14:00 часов до 14:20 часов 13 июля 2020 года** зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, изъявивших желание участвовать в процедуре вскрытия конвертов, подтверждая свое присутствие.

**Глава 9. Процедуры, используемые при вскрытии конвертов с тендерными**

**заявками и рассмотрение тендерных заявок.**

* 1. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок. В случае сомнений в достоверности представленных сведений, содержащихся в тендерных заявках, допускается принятие необходимых мер комиссией, за исключением действий комиссии, связанных с дополнением недостающими документами либо заменой документов, представленных в тендерной заявке.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.

* 1. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3)непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

4)непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5)непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

6)непредставления сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала «электронного правительства» не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7)наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8)непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих Правил;

      9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

      10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

      11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

      12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

      13) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках настоящих Правил;

      14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных поставщиков;

      15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

      16) непредставления при необходимости копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» в соответствии с подпунктом 14) пункта 64 настоящих Правил, за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

      17) если техническая характеристика заявленного медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

      18) несоответствия требованиям пункта 17 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил;

      19) установленных пунктами 26, 33 настоящих Правил;

      20) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

      21) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;

      22) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

      23) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

      24) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

      25) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

      26) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

      27) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостановления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

      28) установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу.

* 1. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.
  2. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.
  3. Закуп способом тендера или его какой– либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствия представленных тендерных заявок;

2) представления менее двух тендерных заявок;

3) если не допущен ни один потенциальный поставщик;

4) если допущен один потенциальный поставщик.

* 1. Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены.
  2. Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол.
  3. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик или организатор закупа письменно уведомляют об этом всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.
  4. Протокол об итогах тендера размещается на Интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

.

**Глава 10. Поддержка отечественных товаропроизводителей и/или производителей государств-членов Евразийского экономического союза**

10.1.В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и/или производителем государств-членов Евразийского экономического союза, имеющий регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы ЕАЭС (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года №78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

      10.2. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и/или производителем государств-членов Евразийского экономического союза, имеющий регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

10.3. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями и/или производителями государств-членов Евразийского экономического союза, имеющих регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерные заявки которых соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями и/или производителями государств-членов Евразийского экономического союза, имеющих регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46), а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

10.4. Если в двухэтапном тендере подана одна тендерная заявка, соответствующая требованиям настоящих Правил, от потенциального поставщика, являющегося отечественным производителем, на лоты, предусматривающие заключение долгосрочного договора поставки, с ним заключается долгосрочный договор поставки без применения способа закупа из одного источника в соответствии с главой 21 настоящих Правил, предусматривающей особый порядок закупа.

10.5. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

      1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по производству лекарственных средств, изделий медицинского назначения или медицинской техники, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

1. регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

      При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки, потенциальный поставщик – отечественный товаропроизводитель на поставляемые товары предоставляет сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения «СТ KZ».

10.6.Статус производителя государств-членов Евразийского экономического союза, имеющего регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46) потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1. разрешением (лицензией) на осуществление фармацевтической деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2)регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46).

**Глава 11 Поддержка предпринимательской инициативы**

      11.1. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1. надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2)надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3)надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

      11.2. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к тендерной заявке:

      отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

      потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

      потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

11.3.Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

      11.4.Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

      11.5.Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, сертификаты о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, то комиссия рассматривает только их тендерные заявки, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

**Глава 12. Условия внесения, форма, объем и способ обеспечения исполнения**

**обязательств по договору о закупе.**

12.1. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа и представляется в виде:

      1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

      2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

      12.2. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика: Государственное коммунальное казенное предприятие «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 990640001678; ИИК KZ2694807KZT22031368, БИК EURIKZKA в АО «Евразийский Банк»;

12.3.Обеспечение исполнения договора не вносится в случае, если сумма договора не превышает двухтысячекратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

12.4.Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

12.5. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1. расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;
2. неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);
3. неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

**Глава 13. Порядок заключения договора о закупе.**

* 1. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

13.2.В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

      13.3. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

      13.4. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

13.5. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

      13.6. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1. по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

      2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

13.7. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара либо фармацевтической услуги до подписания договора о закупе, об оказании фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера

**Приложение 1**

**к** [**тендерной**](jl:30153248.3%20) **документации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень закупаемых товаров** | | | | | | | | | | |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)** | **Срок выполнения** | **Место поставки товара** | **Размер авансового платежа, %** | **Сумма, выделенная для закупа , тенге** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области | Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога | штука | 1 | DDP | в течение 120 календарных дней с даты подписания договора | РК, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19 | 30 | 4 800 000,00 |
| 2 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | штука | 1 | DDP | в течение 120 календарных дней с даты подписания договора | РК, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19 | 30 | 25 800 000,00 |

**Приложение 2**

**к тендерной документации**

**Техническая спецификация**

**Лот №1: «Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |
| **1** | **Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ)**  **(в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны)** | **Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога** | | | |
| **2** | **Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ), относящихся к средствам измерения с указанием модели, наименования производителя, страны)** |  | | | |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МИ*  *(в соответствии с государственным реестром МИ)* | *Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ* | *Требуемое количество (с указанием единицы измерения)* |
| *Комплект поставки* | | | |
| 1. | Кресло стоматологическое | Стоматологическое кресло должно иметь встроенные электромеханические приводы, которые перемещают сиденье вверх и вниз и регулируют угол наклона спинки.  На спинке должен иметься подголовник с двойным сочленением.  Скорость перемещения сиденья в диапазоне от 0,015м/с до 0,020 м/с  Угловая скорость перемещения спинки в пределах 0, 080- 0,090 ± 0,03 град/сек  Максимальная высота подъема сиденья около 800 мм  Минимальная высота опускания сиденья около 450 мм  Максимальное откидывание спинки от вертикали не менее 90°  Управление креслом должно осуществляться с тактильного пульта на рукоятке блока наконечников  Должна быть функция автоматического прекращения движения сиденья и спинки при достижении крайних положений  Подушки асептического исполнения должны быть бесшовные  Материал обивки подушек сиденья, спинки, подголовника должен быть винилискожа на трикотажной основе  Наполнение подушек должно быть пенополиуретан формованный  Должно быть защитное покрытие под ноги пациента  Левый подлокотник  Материал обивки подушки подлокотника должен быть винилискожа на трикотажной основе  Регулируемый подголовник с двойной артикуляцией  Перемещение подголовника вдоль оси кресла 180мм  Механизм безопасности нижнего кожуха параллелограмма и кожуха базы, при опускании кресла в нижнее положение (при наезде на препятствие нижним кожухом параллелограмма или кожухом базы должна происходить остановка движения кресла вниз и подъем кресла вверх на 5…10 см)  Запрет на движение кресла при работающем стоматологическом наконечнике  Отсутствие необходимости крепления к полу  Основание кресла должно быть сварная металлоконструкция (стальной лист, S~8мм). Покрытие должно быть эпоксидная порошковая краска. Основание должно иметь амортизирующий профиль из ПВХ по всему периметру  Материал кожухов должен быть двухслойный ударопрочный полистирол с защитной пленкой  Должна быть возможность подведения коммуникаций через основание кресла  Грузоподъемность (с навесным оборудованием) не менее 210 кг  Габаритные размеры кресла, около 2200ммх700ммх1550мм  Ширина подушки сиденья, около 500 мм  Ширина подушки спинки, около 600 мм  Масса около 150 кг  Режим работы: повторно-кратковременный  **Напольный коммуникационный блок**  Подведение магистралей должно быть через напольный коммуникационный блок, находящийся рядом с креслом (материал блока коммуникационного – стальной лист, S=1мм) и должна быть возможность подведения магистралей через основание кресла  Крепление присоединительных элементов (ФКР воздушного, ФК водяного, влагоотделителя) в напольном коммуканикационном блоке при подведении магистралей снаружи кресла и крепление присоединительных элементов на основании кресла при подведении магистралей через основание кресла  Металлический фильтр-клапан-редуктор воздушный с краном  Тонкость фильтрации фильтроэлемента воздушного 40 мкм  Влагоотделитель с автоматическим отводом конденсата  Металлический фильтр-клапан водяной с краном  Тонкость фильтрации фильтроэлемента водяного 100мкм  Комплект арматуры для подключения к воздушной, водяной, вакуумной, канализационной магистралям | 1 шт. |
| 2. | Блок наконечников с нижней подачей инструмента | Исполнение блока наконечников с нижним подводом инструментов  Воздушные шланги для наконечников должны быть выполнены из мягкого маслостойкого ПВХ материала (с внутренними силиконовыми трубками)  Количество каналов для инструментов не менее 5  Количество каналов “Midwest” не менее 3 (в стандартной комплектации)  Количество каналов “Midwest” с фиброоптикой не менее 1 (в стандартной комплектации)  Количество каналов ВВП (водовоздушный пистолет) не менее 1 (в стандартной комплектации)  Поворот гнезда (держателя) наконечника вокруг горизонтальной оси должно быть на 20° от верхнего крайнего положения до нижнего крайнего положения  Управление стоматологическими наконечниками - пневмоавтоматика  Обеспечиваемый поддерживаемый расход рабочего воздуха, подаваемого на пневматический наконечник не менее 60 л/мин при номинальном давлении 400 кПа (4 Бар)  Должна быть регулировка давления воздуха, подаваемого на воздушный канал  Должна быть регулировка давления вспомогательного воздуха, подаваемого на воздушный канал  Обеспечиваемый поддерживаемый расход воды, подаваемой на наконечник для охлаждения инструмента, не менее 10 мл/мин при номинальном давлении 250 кПа (2,5 Бар)  Должна быть регулировка воды, подаваемой на наконечник  Обеспечиваемый поддерживаемый расход воздуха через водо-воздушный пистолет не менее 4-5 л/мин при номинальном давлении 450 кПа (4,5 Бар)  Обеспечиваемый поддерживаемый расход воды через водо-воздушный пистолет не менее 100 мл/мин при номинальном давлении 250 кПа (2,5 Бар)  Герметичность пневмо-гидросоединений блока наконечников  Обеспечиваемая подача питания в блок наконечников для плат электрических стоматологических наконечников 24В ± 10% АС 100 ВА  Обеспечиваемое питание в блоке наконечников для системы подсветки наконечников 3,3В ± 3% DC 5 ВА  Должна быть ножная пневматическая педаль управления инструментами с пропорциональным воздушным клапаном  Должен быть манометр рабочего давления инструментов  Должен быть тактильный пульт управления креслом на рукоятке блока наконечников  Должно быть управление наполнением стакана  Должно быть управление омывом чаши  Тумблер вкл./выкл. подачи воды в наконечники  Пантографическое плечо  Пневмотормоз пантографа  Несущая способность блока наконечников не менее 3кг  Вращение головы блока наконечников вокруг вертикальной оси должно бытьне менее 180°  Перемещение головы блока наконечников по вертикали ±300 мм  Должно быть крепление блока наконечников на стойке светильника  Должен быть фильтр сдувки отработанного воздуха  Должен быть съемный поднос из нержавеющей стали  Материал кожуха должен быть ударопрочный полистирол  Габаритные размеры головы блока наконечников должны быть около555ммх410ммх135мм  Масса около20 кг  Режим работы: продолжительный | 1 шт. |
| 3. | Гидроблок | Система автономной подачи воды (САПВ)  Давление воды обеспечиваемое САПВ 250±50 кПа (2,5±0,5 Бар)  Объем емкости САПВ не менее 1 л  Должен быть фильтр тонкой очистки (40 мкм) в САПВ  Должны быть съемные носики омыва чаши и наполнения стакана из нержавеющей стали  Должна быть чаша поворотная керамическая съемная  Угол поворота чаши должен быть 150°  Должно быть управление омывом чаши.  Должен быть таймер автоматического отключения омыва чаши  Должно быть управление наполнением стакана.  Герметичность пневмо-гидросоединений гидроблока  Должно быть наличие легкодоступного объемного фильтра слюноотсоса и пылеотсоса  Пневмоэжекционные слюноотсос и пылеотсос  Обеспечиваемый расход сжатого воздуха при использовании пневмоэжектора не более 25 л/мин при давлении 500 кПа (5 Бар), производительность пневмоэжектора по воздуху не менее 30 л/мин  Материал кожухов должен быть двухслойный ударопрочный полистирол с защитной пленкой  Габаритные размеры, около 570ммх395ммх380мм  Масса около 10 кг  Режим работы: продолжительный | 1 шт. |
| 4. | Светильник медицинский стоматологический | Пантографическое плечо, двухсекционный с шарнирным сочленением  Крепление на стойке гидроблока  Вращение вокруг вертикальной оси стойки должно быть не менее 360°  Не менее 5 степеней свободы  Перемещение головы осветителя по вертикали ±350 мм  Источник света должен быть:не менее двух светодиодов  Освещенность в центре рабочего поля обеспечиваемая светильником не менее 28000 ЛК на расстоянии 0,8 м  Освещенность на уровне глаз не более 1000 лк  Должна быть плавная регулировка освещенности рабочего поля  Рабочее расстояние 700 – 1000 мм  Размер светового пятна 180 мм х 90 мм  Бестеневой светильник, два зеркальных отражателя  Должны быть съемные ручки для автоклавирования и дезинфекции  Габаритные размеры около 1765ммх620ммх410мм | 1 шт. |
| 5. | Компрессор безмаслянный | Безмаслянный компрессор является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств.  Объём резервуара воздуха не менее 25 л.  Рабочее давление компрессора должно быть 5-7bar  Производительность компрессора при давлении 5 бар не менее 140 л/мин  Уровень шума без шумоподавляющего шкафа не более 67 дб (50Hz)  Уровень шума с шумоподавляющим шкафом не более 55 дб (50Hz)  Режим эксплуатации S1-100% непрерывный режим работы  Габаритные размеры (ШхГхВ):около 460x500x720 мм.  Габаритные размеры с шумоподавляющим шкафом (ШхГхВ): около560x675x877 мм.  Масса без шумоподавляющего шкафа: приблизительно 60 кг.  Масса с шумоподавляющим шкафом: приблизительно 100 кг.  Потребляемая мощность двигателя не более: 1,5 кВт  Электропитание: 230В 50 Гц  Условия окружающей среды при эксплуатации: температура: от +5 °C до +40 °C, макс. относительная влажность: 70 %, макс. абсолютная влажность: 15 г/м3.  Исполнение согласно требованиям безопасности класс I  Класс потенциального риска применения 2а | 1 шт. |
| 6. | Стул стоматолога | Стул врача  Подушки асептического исполнения, бесшовные  Материал обивки должен быть винилискожа на трикотажной основе  Наполнение подушек должно быть пенополиуретан формованный  Габаритные размерыоколо 620х620х980мм  Должна быть анатомическая форма сидения  Подпружиненный шарнир спинки  Должна быть регулировка положения спинки  Должна быть регулировка сиденья на высоте  Максимальная высота подъема сиденья примерно 650 мм  Минимальная высота опускания сиденья примерно 500 мм  Должно быть не менее пяти роликовых опор  Должно быть хромированное кольцо для ног на основании  Материал рамы сиденья и кронштейна спинки должен быть стальной лист,S=8мм  Материал кожухов должен быть двухслойный ударопрочный полистирол с защитной пленкой | 1 шт. |
| 7. | Стул стоматолога | Стул ассистента  Подушки асептического исполнения, бесшовные  Материал обивки должен быть винилискожа на трикотажной основе  Наполнение подушек должно быть пенополиуретан формованный  Габаритные размеры примерно 620х620х980мм  Должен быть абдоминальный упор  Не менее трех вариантов расположения абдоминального упора на кронштейне  Вращение абдоминального упора вокруг вертикальной оси стула должно быть на 360°  Должна быть регулировка сиденья на высоте  Максимальная высота подъема сиденья не менее 650 мм  Минимальная высота опускания сиденья не более 550 мм  Должно быть не менее пяти роликовых опор  Должно быть хромированное кольцо для ног на основании основании  Материал рамы сиденья и кронштейна абдоминального упора должен быть стальной лист,S=8мм  Материал кожуха должен быть двухслойный ударопрочный полистирол с защитной пленкой | 1 шт. |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** | Температура окружающей среды от +10°С до + 40°С,  Относительная влажность воздуха 30% - 85%,  Атмосферное давление 700 гПа - 1060 гПа | | | |
| **5** | **Условия осуществления поставки МИ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения | | | |
| **6** | **Срок поставки МИ и место дислокации** | 120 календарных дней  Адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун,  ул. Калинина, 19 | | | |
| **7** | **Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев.  Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей МИ;  - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | | | |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

**Техническая спецификация**

**Лот №2: «Система диагностическая ультразвуковая стационарная»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |
| **1** | **Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ)**  **(в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны)** | **Система диагностическая ультразвуковая стационарная** | | | |
| **2** | **Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ), относящихся к средствам измерения с указанием модели, наименования производителя, страны)** |  | | | |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МИ*  *(в соответствии с государственным реестром МИ)* | *Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ* | *Требуемое количество (с указанием единицы измерения)* |
| *Комплект поставки* | | | |
| 1. | Консоль | **Характеристики консоли должны быть следующие:**  Не менее 3х активных порта (не включая порт для карандашного датчика)  4 поворотных колеса с тормозами  Должна быть эргономичная панель управления  Должна быть полная алфавитно-цифровая QWERTY клавиатура  Светящиеся обозначения контрольной панели  Должно быть наличие трекбола  Не менее 5 держателей датчиков  Должно быть наличиепередней ручки  ОЗУ не менее 8Gb  Жесткий диск не менее 500Gb  **Характеристика монитора**  Монитор не менее 21,5 дюймов со светодиодной подсветкой  Разрешение не хуже 1920х1080 (16:9)  Количество цветов не менее 16,7 М  Должна быть регулировка яркости  Должно быть, интерактивное динамическое программное меню  Регулировка монитора по высоте 180 мм  **Системные характеристики должны быть следующие:**  Гибридное цифровое формирование луча  Частотный диапазон должен быть 1 - 18 MHz  Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) до 38 см  Должно быть наличие процессинговых каналов 573 440  Не менее 256 оттенков серого  Количество фокусов не менее 4  Многочастотная/широкополосная технология  Смешивание частоты  Максимальная частота кадров не менее 2000 Hz (в зависимости от датчика и режима)  Максимальная частота цветных кадров не менее 400 Hz (в зависимости от датчика и режима)  Изменение направления должны быть: право/лево, верх/низ  Поворот изображения должен быть: 90, 180, 270 градусов  Должно быть резервное копирование/восстановление данных  **Должны быть доступны режимы сканирования:**  **2D – режим**  Динамический диапазон максимально 256  Должно быть наличие цветовых карт 11  Воспроизведение кинопетли: вкл., выкл.  Скорость воспроизведение кинопетли: 6, 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300  Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 38 см  Количество фокусов не менее 4  Изменение направления: право/лево, верх/низ  Смешивание частоты  Должно быть наличие регулировки частот  Усиление: 0 – 100  Должно быть Должно быть наличие серых карт 12  Harmonic: вкл., выкл.  Размер изображения регулируемый 70 – 100%  Плотность линии: низкое, среднее, высокое  Количество линий TGС: 8  Усреднение кадров до 9  Мощность регулируемая 2 – 100  Уровень отклонения: 0 – 30  PulseInversionHarmonic: вкл., выкл. (в зависимости от датчика)  Должно быть наличие Трапециевидного режима  Область сканирования: 40 – 100%  **М - режим**  Динамический диапазон максимально до 256  Изменяемая скорость развертки  Наличие серых карт 12  Наличие цветовых карт 11  Формат дисплея:   * Только М - режим * Верх/низ, лево/право * Размер 50/50, 30/70, 70/30   Усиление М-режима: 0 – 100  Изменение мощности 2 – 100  Должно быть наличие цветного М – режима  Должно быть наличие анатомического М - режима  **Режим цветного доплера (CD)**  Должно быть наличие цветовых карт 12  Изменение шагов базовой линии -8/8  Изменение баланса 0-16  Изменение плотности линии: 3 шага  Чувствительность регулируемая: 5 шагов  Усреднение кадров: 10 шагов  Инвертирование шкалы: вкл., выкл.  Усиление регулируемое: 0 - 100  Мощность регулируемая: 2 - 100  Фильтр регулируемый: 4 шага  ЧПИ 0,1 – 19,5 KHz  **Режим энергетического доплера (PD)**  Наличие цветовых карт 12  Изменение баланса 0-16  Изменение плотности линии: 3 шага  Чувствительность регулируемая: 5 шагов  Усреднение кадров: 5 шагов  Усиление регулируемое: 0 - 100  Мощность регулируемая: 2 - 100  Фильтр регулируемый: 4 шага  ЧПИ 0,1 – 19,5 KHz  **Режим импульсно-волнового доплера (PWD)**  Автоматическое измерение: вкл., выкл.  Изменение шагов базовой линии -8/8  Наличие цветовых карт 11  Наличие доплеровских карт 12  Формат дисплея:   * Только PWD * Верх/низ, лево/право * Размер 50/50, 30/70, 70/30   Максимальный динамический диапазон 256  ЧПИ 1 – 22,5 KHz  Скорость развертки 15 – 117 мм/сек  Усиление регулируемое 0 - 100  Мощность регулируемая 2 - 100  Инвертирование шкалы: вкл., выкл.  Смешанный режим: вкл., выкл.  Громкость звука регулируемая 0 – 100%  Размер контрольного объема регулируемая 0.5 – 25 мм  Фильтр регулируемый до 4  **Физические свойства:**  Высота регулируемаядо1393мм (с монитором)  Ширина до 520 мм.  Глубинадо 665 мм  Вес до 50 кг (без аксессуаров) | 1шт. |
| 2. | Датчик конвексный 2-8 МГц | **Область применения:**  Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки.  Диапазон частот: 2- 8 МГц;  Центральная частота: 4,7 МГц;  Радиус кривизны: 51 мм;  Область просмотра не менее: 680; | 1 шт. |
| 3. | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) 4-9 МГц | **Область применения:**  Акушерство, гинекология, абдоминальные исследования, сердце плода  Диапазон частот 4 - 9 МГц;  Центральная частота: 6.65 МГц;  Радиус кривизны 10 мм;  Область просмотра не менее 148°; | 1 шт. |
| 4. | Датчик линейный 5-12\50 МГц | **Область применения:**  Малые органы, периферические сосуды, скелетно-мышечные исследования.  Диапазон частот 5 – 12 МГц;  Центральная частота: 8 МГц;  Радиус кривизны 50 мм;  Область просмотра: плоская | 1 шт. |
| 5. | Видеопринтер медицинский черно-белый | Возможность получения графического изображения на бумаге.  Цифровой черно-белый видеопринтер.  Скорость печати не более 4 сек. | 1 шт. |
| 6. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 3 кВA.  С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 7. | Пылезащитный чехол | Чехол для защиты от попадания пыли и влаги | 1 шт. |
| 8. | Гель | Гель для ультразвуковых исследований, средней вязкости, не менее 5 килограмм в канистре. | 1 шт. |
| 9. | Бумага для видеопринтера | Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, не менее 110мм\* 20 метр в рулоне;  В 1 уп не менее 5 рулонов. | 1 уп. |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** | ***Электричество:*** *200-240В, 50-60Гц.*  **Температура:** при работе: 15 – 30 °С.  Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С**.**  **Относительная влажность**: до 75% без конденсации.  **Влажность:** при работе: от 30 % до 75 %.  Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %.  **Уровень безопасности:** оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с воздухом или с кислородом или с оксидом азота. | | | |
| **5** | **Условия осуществления поставки МИ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения | | | |
| **6** | **Срок поставки МИ и место дислокации** | 120 календарных дней  Адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун,  ул. Калинина, 19 | | | |
| **7** | **Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев.  Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей МИ;  - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | | | |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

**Приложение 3**

**к тендерной документации**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (Кому) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименованиезаказчика, организаторазакупа илиединогодистрибьютора) |
|  | (Откого) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименованиепотенциальногопоставщика) |

**Заявка на участие в тендере**  
**(дляфизическихлиц, осуществляющихпредпринимательскую**  
**деятельностьиюридическихлиц)**

            Рассмотревтендернуюдокументациюпопроведениютендера/ объявлениеиПравилаорганизациии  
проведениязакупалекарственныхсредств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,  
дезинфицирующих) препаратов, изделиймедицинскогоназначенияимедицинскойтехники,  
фармацевтическихуслугпооказаниюгарантированногообъемабесплатноймедицинскойпомощии  
медицинскойпомощивсистемеобязательногомедицинскогосоциальногострахования, утвержденные  
постановлениемПравительстваРеспубликиКазахстанот 30 октября 2009 года№ 1729,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                              (названиетендера/двухэтапноготендера)  
получениекоторойнастоящимудостоверяется (указывается, еслиполученатендернаядокументация),  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименованиепотенциальногопоставщика) выражаетсогласиеосуществитьпоставкутоваров,  
фармацевтическихуслугвсоответствиистендернойдокументацией (условиямобъявления) по  
следующимлотам:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подробноеописаниетоваров, фармацевтическихуслуг)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Настоящаятендернаязаявкасостоитиз:  
      1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Настоящаятендернаязаявкадействуетвтечение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ днейсоднявскрытия  
                                                      (прописью)  
конвертовстендернымизаявками.

            Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество  
                                                                  (приегоналичии)

            Печать  
      (приналичии)

            Имеющийвсеполномочияподписатьтендернуюзаявкуотимениипопоручению\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                        (наименованиепотенциальногопоставщика)

**Приложение 4**

**к тендерной документации**

**Опись документов, прилагаемых**  
**к заявке потенциального поставщика**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименованиедокумента** | **Датаиномер** | **Краткоесодержание** | **Кемподписандокумент** | **Оригинал, копия, нотариальнозасвидетельствованнаякопия** | **Стр.** |

**Приложение 5**

**к тендерной документации**

**Справкаоботсутствиипросроченнойзадолженности**

            Банк/филиалбанка (наименование) посостояниюна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаетотсутствие  
просроченнойзадолженностиповсемвидамегообязательствдлящейсяболеетрехмесяцевпередбанком,  
согласнотиповомупланусчетовбухгалтерскогоучетавбанкахвторогоуровня, ипотечныхорганизациях  
иакционерномобществе "БанкРазвитияКазахстана", утвержденномупостановлениемправления  
НациональногоБанкаРеспубликиКазахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                (указатьполноенаименованиефизическоголица,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
осуществляющегопредпринимательскуюдеятельность, илиюридическоголица, телефон, адрес, БИН/  
ИИН\*, БИК\*\*), обслуживающегосявданномбанке/филиалебанка,  
      выданнойнеранееодногомесяцапредшествующегодатевскрытияконвертов.

            Дата

            Подпись

            Печать  
      (приналичии)

            \*БИН/ИИН - бизнесидентификационныйномер/индивидуальныйидентификационныйномер;  
      \*\*БИК - банковскийидентификационныйкод.

**Приложение 6**

**к тендерной документации**

**Таблицаценпотенциальногопоставщика**  
**(наименованиепотенциальногопоставщика,**  
**заполняетсяотдельнонакаждыйлот)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **содержание** | **наименованиетоваров** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единицаизмерения |  |
| 5. | Цена \_\_\_\_\_\_\_\_ заединицув \_\_\_\_ наусловиях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2010 (пунктназначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всегоцена = стр.5хстр.6, в \_\_\_\_ |  |
| 8. | Общаяцена, в \_\_\_\_\_\_\_\_ наусловиях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2010  (пунктназначения, DDP) включаявсезатратыпотенциальногопоставщиканатранспортировку, страхование, уплатутаможенныхпошлин, НДСидругихналогов, платежейисборов, идругиерасходы.   Потенциальныйпоставщиквправеуказатьдругиезатраты, втомчисле: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размерскидки, вслучаееепредоставления 9.1. 9.2. |  |

            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество  
                                                                  (приегоналичии)

            Печать  
      (приналичии)

**Приложение 7**

**к тендерной документации**

**Банковскаягарантия**

      Наименованиебанка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименованиеиреквизитыбанка)  
Кому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (наименованиеиреквизитызаказчика, организаторазакупа)

                                    Гарантийноеобязательство№ \_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                      "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.  
(местонахождение)

            Мыбылипроинформированы,  
что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                        (наименованиепотенциальногопоставщика)  
вдальнейшем "Поставщик", принимаетучастиевтендерепозакупке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, организованном \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                      (наименованиезаказчика, организаторазакупа  
иготовосуществитьпоставку (оказатьуслугу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наобщуюсумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге.  
(наименованиеиобъемтоваров, работиуслуг) (прописью)

            Тендернойдокументациейот "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. попроведениювышеназванныхзакупок  
предусмотреновнесениепотенциальнымипоставщикамиобеспечениятендернойзаявкиввидебанковской  
гарантии.  
      Всвязисэтим, мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящимберемнасебя  
      (наименованиебанка)  
безотзывноеобязательствовыплатитьВампоВашемутребованиюсумму, равную  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                    (суммавцифрахипрописью)  
пополученииВашегописьменноготребованиянаоплату, атакжеписьменногоподтверждениятого, что  
Поставщик:  
      1) отозвалилиизменилтендернуюзаявкупослеистеченияокончательногосрокаприематендерных  
заявок;  
      2) победительуклонилсяотзаключениядоговоразакупапослепризнанияпобедителемтендера;  
      3) победительневнеслибонесвоевременновнесгарантийноеобеспечениедоговоразакупаили  
договоранаоказаниефармацевтическихуслуг.  
      Даннаягарантиявступаетвсилусоднявскрытияконвертовстендернымизаявками.  
      ДаннаягарантиядействуетдоокончательногосрокадействиятендернойзаявкиПоставщикана  
участиевтендере. Еслисрокдействиятендернойзаявкипродлен, тоданноегарантийноеобязательство  
продлеваетсянатакойжесрок.

            Подписьгаранта                                                            Датаиадрес

            Печать  
      (приналичии)

**Приложение 8**

**к тендерной документации**

**Типовойдоговорзакупа**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                      "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.  
(Местонахождение)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (ое) (ая)

      (полноенаименованиеЗаказчика)  
вдальнейшем– "Заказчик", влице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
должность, фамилия, имя, отчество (приегоналичии) уполномоченноголицасоднойстороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
            (полноенаименованиеПоставщика–победителятендера)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (ое) (ая) вдальнейшем– "Поставщик",  
влице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                        должность, фамилия, имя, отчество (приегоналичии)  
уполномоченноголица, действующегонаосновании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
(устава, положения)  
сдругойстороны, наоснованииПравилорганизацииипроведениязакупалекарственныхсредств,  
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий  
медицинскогоназначенияимедицинскойтехникипооказаниюгарантированногообъемабесплатной  
медицинскойпомощиимедицинскойпомощивсистемеобязательногосоциальногомедицинскогострахования,  
утвержденныхпостановлениемПравительстваРеспубликиКазахстанот 30 октября 2009 года№ 1729 и  
протоколаобитогахзакупаспособом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указатьспособ) позакупу (предметзакупа),  
прошедшеговгоду \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ годазаключилинастоящийДоговорзакупа  
(далее–Договор) ипришликсоглашениюонижеследующем:  
      1.ПоставщикобязуетсяпоставитьтоварвсоответствиисусловиямиДоговора, вколичествеикачестве,  
определенныхвприложенияхкнастоящемуДоговору, аЗаказчикпринятьегоиоплатитьвсоответствии  
сусловиямиДоговора.

            2. Общаястоимостьтоваров (дляГУуказатьнаименованиетоваровсогласнобюджетнойпрограммы/  
специфики) составляет (указатьсуммуцифрамиипрописью) (далее–общаясуммадоговора).

            3. ВданномДоговоренижеперечисленныепонятиябудутиметьследующеетолкование:  
      1) Договор–гражданско-правовойдоговор, заключенныймеждуЗаказчикомиПоставщиком  
всоответствиисПравиламиорганизацииипроведениязакупалекарственныхсредств, профилактических  
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделиймедицинскогоназначения  
имедицинскойтехники, фармацевтическихуслугпооказаниюгарантированногообъемабесплатной  
медицинскойпомощиимедицинскойпомощивсистемеобязательногосоциальногомедицинскогострахования  
ииныминормативнымиправовымиактамиРеспубликиКазахстан, зафиксированныйвписьменнойформе,  
подписанныйсторонамисовсемиприложениямиидополнениямикнему, атакжесовсейдокументацией,  
накоторуювдоговореестьссылки;  
      2) ценаДоговораозначаетцену, котораядолжнабытьвыплаченаЗаказчикомПоставщикуврамках  
Договоразаполноевыполнениесвоихдоговорныхобязательств;  
      3) товары - товарыисопутствующиеуслуги, которыеПоставщикдолженпоставитьЗаказчикуврамках  
Договора;  
      4) сопутствующиеуслуги - услуги, обеспечивающиепоставкутоваров, такие, например, как  
транспортировкаистрахование, илюбыедругиевспомогательныеуслуги, включающие, например, монтаж, пуск,  
оказаниетехническогосодействия, обучениеидругиеподобногородаобязанностиПоставщика,  
предусмотренныеданнымДоговором;  
      5) Заказчик–государственныеорганы, государственныеучреждения, государственныепредприятияи  
акционерныеобщества, контрольныйпакетакцийкоторыхпринадлежитгосударству, атакжеаффилиированные  
снимиюридическиелица;  
      6) Поставщик - физическоеилиюридическоелицо, выступающеевкачествеконтрагентаЗаказчика  
взаключенномснимДоговореозакупеиосуществляющеепоставкутоваров, указанныхвусловияхДоговора.

            4. Перечисленныенижедокументыиусловия, оговоренныевних, образуютданныйДоговорисчитаются  
егонеотъемлемойчастью, аименно:  
      1) настоящийДоговор;  
      2) переченьзакупаемыхтоваров;  
      3) техническаяспецификация;  
      4) обеспечениеисполненияДоговора (этотподпунктуказывается, есливтендернойдокументации  
предусматриваетсявнесениеобеспеченияисполненияДоговора).

            5. Формаоплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(перечисление, заналичныйрасчет, аккредитивит.д.)

            6. Срокивыплат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (пример: % послеприемкитоваравпунктеназначенияилипредоплатаилиит.д.)

            7. Необходимыедокументы, предшествующиеоплате:  
      1) копиядоговораилииныедокументы, представляемыепоставщикомиподтверждающиеегостатус  
производителя, официальногодистрибьюторалибоофициальногопредставителяпроизводителя;  
      2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(счет-фактураилиактприемки-передачи)

            8. Товары, поставляемыеврамкахданногоДоговора, должнысоответствоватьилибытьвышестандартов,  
указанныхвтехническойспецификации.

            9. ПоставщикнедолженбезпредварительногописьменногосогласияЗаказчикараскрыватькому-либо  
содержаниеДоговораиликакого-либоизегоположений, атакжетехническойдокументации, планов, чертежей,  
моделей, образцовилиинформации, представленныхЗаказчикомилиотегоименидругимилицами, за  
исключениемтогоперсонала, которыйпривлеченПоставщикомдлявыполнениянастоящегоДоговора.  
Указаннаяинформациядолжнапредставлятьсяэтомуперсоналуконфиденциальноивтоймере, насколькоэто  
необходимодлявыполнениядоговорныхобязательств.

            10. ПоставщикнедолженбезпредварительногописьменногосогласияЗаказчикаиспользоватькакие-либо  
вышеперечисленныедокументыилиинформацию, кромекаквцеляхреализацииДоговора.

            11. Поставщикдолженобеспечитьупаковкутоваров, способнуюпредотвратитьихотповрежденияили  
порчивовремяперевозкикконечномупунктуназначения, указанномувприложении 1 ктендерной  
документации. Упаковкадолжнавыдерживатьбезкаких-либоограниченийинтенсивнуюподъемно-транспортную  
обработкуивоздействиеэкстремальныхтемператур, солииосадковвовремяперевозки, атакжеоткрытого  
хранения. Приопределениигабаритовупакованныхящиковиихвесанеобходимоучитыватьотдаленность  
конечногопунктадоставкииналичиемощныхгрузоподъемныхсредстввовсехпунктахследованиятоваров.

            12. Упаковкаимаркировкаящиков, атакжедокументациявнутриивнееедолжныстрогосоответствовать  
специальнымтребованиям, определеннымЗаказчиком.

            13. ПоставкатоваровосуществляетсяПоставщикомвсоответствиисусловиямиЗаказчика, оговоренными  
вперечнезакупаемыхтоваров.

            14. Поставщикдолженпоставитьтоварыдопунктаназначения, указанноговприложении 1 ктендерной  
документации. ТранспортировкаэтихтоваровдопунктаназначенияосуществляетсяиоплачиваетсяПоставщиком,  
асвязанныесэтимрасходывключаютсявценуДоговора.

            15. ВрамкахданногоДоговораПоставщикдолженпредоставитьуслуги, указанныевтендерной  
документации.

            16. ЦенынасопутствующиеуслугидолжныбытьвключенывценуДоговора.

            17. ЗаказчикможетпотребоватьотПоставщикапредоставитьследующуюинформациюозапасныхчастях,  
изготовляемыхилиреализуемыхПоставщиком, аименностоимостьиноменклатурузапасныхчастей, которые  
ЗаказчикможетвыбратьдлязакупкиуПоставщикаииспользоватьихпослеистечениягарантийногосрока.

            18. Поставщик, вслучаепрекращенияпроизводстваимзапасныхчастей, должен:  
      а) заблаговременноуведомитьЗаказчикаопредстоящемсвертываниипроизводства, стем, чтобыпозволить  
емупроизвестинеобходимыезакупкивнеобходимыхколичествах;  
      б) вслучаенеобходимостивследзапрекращениемпроизводствабесплатнопредоставитьЗаказчикупланы,  
чертежиитехническуюдокументациюназапасныечасти.

            19. Поставщикгарантирует, чтотовары, поставленныеврамкахДоговора, являютсяновыми,  
неиспользованными, новейшимилибосерийнымимоделями, отражающимивсепоследниемодификации  
конструкцийиматериалов, еслиДоговоромнепредусмотреноиное. Поставщикдалеегарантирует, чтотовары,  
поставленныеподанномуДоговору, небудутиметьдефектов, связанныхсконструкцией, материаламиили  
работой, принормальномиспользованиипоставленныхтовароввусловиях, обычныхдлястраныЗаказчика.  
Вслучаепоявлениядефектоввконструкциях, материалах, изготовленныхПоставщикомвстрогомсоответствии  
стехническойспецификацией, представленнойЗаказчиком, Поставщикненесетответственностизаупущения  
Заказчикавего (Заказчика) техническойспецификации.

            20. Этагарантиядействительнавтечение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ днейпосле  
                                                      (указатьтребуемыйсрокгарантии)  
доставкивсейпартиитоваровилиеечастивзависимостиотконкретногослучаяиихприемкинаконечном  
пунктеназначения, указанномвДоговоре.

            21. ЗаказчикобязаноперативноуведомитьПоставщикавписьменномвидеобовсехпретензиях, связанных  
сданнойгарантией.

            22. Послеполученияуведомленияовыходетовараизстрояпоставщикдолженвсрокнеболее 72  
(семидесятидвух) часовсмоментаполученияуведомленияобеспечитьвыездквалифицированногоспециалиста  
наместодляопределенияпричин, сроковпредполагаемогоремонта. Поставщикдолженпроизвестиремонт,  
используязапасныечастииузлы, произведенныезаводом-изготовителем, илизаменубракованноготовараили  
егочастибезкаких-либорасходовсосторонызаказчикавтечениеодногомесяца.

            23. ЕслиПоставщик, получивуведомление, неисправитдефект(ы) втечениеодногомесяца, Заказчик  
можетприменитьнеобходимыесанкцииимерыпоисправлениюдефектовзасчетПоставщикаибезкакого-либо  
ущербадругимправам, которымиЗаказчикможетобладатьпоДоговорувотношенииПоставщика.

            24. ОплатаПоставщикузапоставленныетоварыбудетпроизводитьсявформеивсроки, указанные  
впунктах 5 и 6 настоящегоДоговора.

            25. Цены, указанныеЗаказчикомвДоговоре, должнысоответствоватьценам, указаннымПоставщиком  
веготендернойзаявке.

            26. Никакиеотклоненияилиизменения (чертежи, проектыилитехническиеспецификации, методотгрузки,  
упаковки, местодоставки, илиуслуги, предоставляемыеПоставщикомит.д.) вдокументыДоговоранедопускаются,  
заисключениемписьменныхизменений, подписанныхобеимисторонами.

            27. Еслилюбоеизменениеведеткуменьшениюстоимостиилисроков, необходимыхПоставщикудля  
поставкилюбойчаститоваровпоДоговору, тоценаДоговораилиграфикпоставок, илиитоидругое  
соответствующимобразомкорректируется, авДоговорвносятсясоответствующиепоправки. Всезапросы  
Поставщиканапроведениекорректировкиврамкахданнойстатьидолжныбытьпредъявленывтечение 30 (тридцати)  
днейсодняполученияПоставщикомраспоряженияобизмененияхотЗаказчика.

            28. Поставщикниполностью, ничастичнонедолженпередаватькому-либосвоиобязательствапонастоящему  
ДоговорубезпредварительногописьменногосогласияЗаказчика.

            29. ПоставкатоваровипредоставлениеуслугдолжныосуществлятьсяПоставщикомвсоответствиисграфиком,  
указаннымвтаблицецен.

            30. Задержкасвыполнениемпоставкисостороныпоставщикаприводиткудержаниюобеспеченияисполнения  
договораивыплатенеустойки.

            31. ЕсливпериодвыполненияДоговораПоставщиквлюбоймоментстолкнетсясусловиями, мешающими  
своевременнойпоставкетоваров, ПоставщикдолженнезамедлительнонаправитьЗаказчикуписьменноеуведомление  
офактезадержки, еепредположительнойдлительностиипричине(ах). ПослеполученияуведомленияотПоставщика  
Заказчикдолженоценитьситуациюиможет, посвоемуусмотрению, продлитьсроквыполненияДоговорапоставщиком;  
вэтомслучае, такоепродлениедолжнобытьратифицированосторонамипутемвнесенияпоправкивтекстдоговора.

            32. Заисключениемфорс-мажорныхусловий, еслиПоставщикнеможетпоставитьтоварывсроки,  
предусмотренныеДоговором, ЗаказчикбезущербадругимсвоимправамврамкахДоговоравычитаетизценыДоговора  
ввиденеустойкисуммувразмере 0,1% отсуммынедопоставленногоилипоставленногоснарушениемсроковтовара.

            33. ПоставщикнелишаетсясвоегообеспеченияисполненияДоговораиненесетответственностьзавыплату  
неустоекилирасторжениеДоговоравсилуневыполненияегоусловий, еслизадержкасвыполнениемДоговора  
являетсярезультатомфорс-мажорныхобстоятельств.

            34. ДляцелейнастоящегоДоговора "форс-мажор" означаетсобытие, неподвластноеконтролюсостороны  
Поставщика, несвязанноеспросчетомилинебрежностьюПоставщикаиимеющеенепредвиденныйхарактер. Такие  
событиямогутвключать, нонеограничиватьсядействиями, такимикак: военныедействия, природныеили  
стихийныебедствия, эпидемия, карантиниэмбаргонапоставкитоваров.

            35. Привозникновениифорс-мажорныхобстоятельствПоставщикдолженнезамедлительнонаправить  
Заказчикуписьменноеуведомлениеотакихобстоятельствахиихпричинах. ЕслиотЗаказчиканепоступаютиные  
письменныеинструкции, ПоставщикпродолжаетвыполнятьсвоиобязательствапоДоговору, насколькоэто  
целесообразно, иведетпоискальтернативныхспособоввыполненияДоговора, независящихотфорс-мажорных  
обстоятельств.

            36. ЗаказчикможетвлюбоевремярасторгнутьДоговор, направивПоставщикусоответствующееписьменное  
уведомление, еслиПоставщикстановитсябанкротомилинеплатежеспособным. Вэтомслучае, расторжение  
осуществляетсянемедленно, иЗаказчикненесетникакойфинансовойобязанностипоотношениюкПоставщику  
приусловии, еслирасторжениеДоговораненаноситущербаилинезатрагиваеткаких-либоправнасовершение  
действийилиприменениесанкций, которыебылиилибудутвпоследствиипредъявленыЗаказчику.

            37. ЗаказчикможетвлюбоевремярасторгнутьДоговорвсилунецелесообразностиегодальнейшего  
выполнения, направивПоставщикусоответствующееписьменноеуведомление. Вуведомлениидолжнабыть  
указанапричинарасторженияДоговора, долженоговариватьсяобъеманнулированныхдоговорныхобязательств,  
атакжедатавступлениявсилурасторженияДоговора.

            38. КогдаДоговораннулируетсявсилутакихобстоятельств, Поставщикимеетправотребоватьоплатутолько  
зафактическиезатраты, связанныесрасторжениемпоДоговору, наденьрасторжения. ЗаказчикиПоставщик  
должныприлагатьвсеусилияктому, чтобыразрешатьвпроцессепрямыхпереговороввсеразногласияилиспоры,  
возникающиемеждунимипоДоговоруиливсвязисним.

            39. Есливтечение 21 (двадцатиодного) дняпосленачалатакихпереговоровЗаказчикиПоставщикнемогут  
разрешитьспорпоДоговору, любаяизсторонможетпотребоватьрешенияэтоговопросавсоответствии  
сзаконодательствомРеспубликиКазахстан.

            40. Договорсоставляетсянагосударственноми/илирусскомязыках. Вслучае,есливторойсторонойДоговора  
являетсяиностраннаяорганизация, товторойэкземплярможетпереводитьсянаязыквсоответствии  
сзаконодательствомРеспубликиКазахстаноязыках. ВслучаенеобходимостирассмотренияДоговораварбитраже  
рассматриваетсяэкземплярДоговоранагосударственномилирусскомязыках. ВсяотносящаясякДоговорупереписка  
идругаядокументация, которойобмениваютсястороны, должнысоответствоватьданнымусловиям.

            41. Любоеуведомление, котороеоднасторонанаправляетдругойстороневсоответствиисДоговором,  
высылаетсяввидеписьма, телеграммы, телексаилифаксаспоследующимпредоставлениеморигинала.

            42. Уведомлениевступаетвсилупоследоставкииливуказанныйденьвступлениявсилу (еслиуказано  
вуведомлении), взависимостиоттого, какаяизэтихдатнаступитпозднее.

            43. Налогиидругиеобязательныеплатеживбюджетподлежатуплатевсоответствиисналоговым  
законодательствомРеспубликиКазахстан.

            44. ПоставщикобязанвнестиобеспечениеисполненияДоговоравформе, объемеинаусловиях,  
предусмотренныхвтендернойдокументации.

            45. НастоящийДоговорвступаетвсилупослерегистрацииегоЗаказчикомвтерриториальноморганеказначейства  
МинистерствафинансовРеспубликиКазахстан (длягосударственныхоргановигосударственныхучреждений) либо  
послеподписанияСторонамиивнесенияПоставщикомобеспеченияисполненияДоговора.

            46. АдресаиреквизитыСторон:  
      Датарегистрациивтерриториальноморганеказначейства (длягосударственныхоргановигосударственных  
учреждений): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
      НастоящийТиповойдоговорзакупатоварарегулируетправоотношения, возникающиемеждуЗаказчикоми  
ПоставщикомвпроцессеосуществленияЗаказчикомзакупалекарственныхсредств, изделиймедицинскогоназначения  
имедицинскойтехники. ЛюбыевносимыевнастоящийДоговоризмененияидополнениядолжнысоответствовать  
законодательствуРеспубликиКазахстан, тендернойдокументацииЗаказчика, тендернойзаявкеПоставщикаипротоколу  
обитогахтендера.

## Приложение 9

**к тендерной документации**

**Банковскаягарантия**

**(видобеспеченияисполнениядоговорапоставки/договоразакупа/договора**  
**оказанияфармацевтическихуслуг/договорафинансовоголизинга)**

            Наименованиебанка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                    (наименованиеиреквизитыбанка)

            Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                    (наименованиеиреквизитызаказчика)

                                          Гарантийноеобязательство№ \_\_\_

            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                     "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.  
      (местонахождения)

            Принимаявовнимание, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                                          (наименованиепоставщика)

            "Поставщик" заключил (ит)\* договорпоставки/договорзакупа/договораоказанияфармацевтических  
услуг/договорфинансовоголизинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ междузаказчикомипоставщиком№\_\_ от \_\_\_\_\_\_ г.  
(далее–договор) напоставку (оказание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                          (описаниетоваровилиуслуг)  
иВамибылопредусмотреновДоговоре, чтоПоставщиквнесетобеспечениеегоисполненияввидебанковской  
гарантиинаобщуюсумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                                              (наименованиебанка)  
подтверждаем, чтоявляемсягарантомповышеуказанномуДоговоруиберемнасебябезотзывноеобязательство  
выплатитьВампоВашемутребованиюсумму, равную\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пополучении  
                                                      (суммавцифрахипрописью)  
Вашегописьменноготребованиянаоплату, пооснованиям, предусмотреннымпунктами 98, 282,472 Правил  
организацииипроведениязакупалекарственныхсредств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,  
дезинфицирующих) препаратов, изделиймедицинскогоназначенияимедицинскойтехники, фармацевтическихуслуг  
пооказаниюгарантированногообъемабесплатноймедицинскойпомощиимедицинскойпомощивсистеме  
обязательногосоциальногомедицинскогострахования, утвержденныхпостановлениемПравительстваРеспублики  
Казахстанот 30 октября 2009 года№ 1729, атакжеписьменногоподтверждениятого, чтоПоставщикнеисполнил  
илиисполнилненадлежащимобразомсвоиобязательствапоДоговору.

            Даннаягарантиявступаетвсилусмоментаееподписанияидействуетдомоментаполногоисполнения  
ПоставщикомсвоихобязательствпоДоговору.

      Подписьипечатьгарантов                                    Датаиадрес  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Приложение 10

**к тендерной документации**

**Сведения о квалификации**  
**(заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств,**  
**медицинских изделий, фармацевтических услуг)**

            Наименование тендера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      1. Общие сведения о потенциальном поставщике:  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,  
осуществляющего предпринимательскую деятельность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            БИН/ИИН\*/УНП\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком, аналогичных  
(схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере\*\*\* (заполняется в случае наличия)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Наименование заказчика** | **Место поставки товара** | **Дата поставки товара** | **Наименование, дата и номер подтверждающего документа** | **Стоимость договора, тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \*\*\* Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю | |
|  | Подпись, дата | должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
|  | Печать (при наличии) | |
|  |  | |
|  | \*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер; | |
|  | \*\*УНП - учетный номер налогоплательщика. | |