### Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 07.11.2023 ж. №9

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Құсмұрын ауылдық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі Тапсырыс беруші), мекен-жайы: Индекс 110406, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Құсмұрын кенті, Калинин көшесі, 19; электрондық пошта: kushmurun.pb@rambler.ru, тел / факс 8 7145395317; банк деректемелері: БСН 990640001678, ЖСК KZ2694807KZT22031368, "Еуразиялық Банк" АҚ-дағы EURIKZKA БСК Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № бұйрығына сәйкес 2023 жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды сатып алуды өткізу туралы хабарлайды 110 "ережелер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі" (бұдан әрі - қағидалар).

**Сатып алынатын тауарлардың тізбесі (1 лот):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Лот | Атауы | Қысқаша сипаттама | Өлшеу | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу  орны | Жеткізу  мерзімі |
| 1 | 12 арналы электрокардиограф | ЭКГ жетектері: кемінде 12; өлшемдері: 296 х 305.5 х 92.5 мм артық емес; бекітетін арналар: кемінде 3, 6, 12 арна (60 секунд);  Сезімталдық, кем емес: 5,10,20 мм / мВ және АВТО (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ);  Басып шығару жылдамдығын таңдау, кемінде: 12.5, 25, 50 мм/с; амплитудалық-импульстік модуляция жиілігі: кемінде 500 импульс / сек; сүзгілер: желілік (50/60 Гц, -20dB), ЭМГ сүзгісі (25-35 Гц, -3dB), базалық желі (0.1 Гц, -3dB), Төмен өту сүзгісі (өшірулі. 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц); Дисплей: СК-дисплей, кемінде 2х16 белгі; LED индикаторы, төмендегіден кем емес: сигнал сапасы, қуат көзі, батарея; пациенттің деректері, төмендегіден кем емес: жеке нөмірі, аты, жасы, жынысы, бойы,салмағы; негізгі параметрлері, төмендегілерден кем емес: жүрек соғу жиілігі, PR, QRS, QT / QTc, P-R-T осьтері; Жазу құрылғысы: термалды басып шығару механизмі, қағаз түрі - термалды қағаз / орамдарда; қағаз ені, кем емес: А4 форматы: 215 мм немесе 8.5 дюйм; ұзындығы, кем емес: А4 форматы: 300 мм немесе 11 дюйм; электрмен жабдықтау: меншікті Шу, артық емес: 20 / Л(R-R) макс.; Кіріс тізбегі: жерге қосылмаған кіріс;  Пациенттің кірісі толығымен оқшауланған, дефибриллятордан қорғалған; кіріс кедергісі: 10 МП аспайды кіріс сигналының диапазоны: 5±мВ; симфазалық сигналдың әлсіреу коэффициенті: >100 дб; тұрақты компоненттіңмещысуы: ±300 мВ; уақыт: 3,2 секунд / ағып кету тогы <10 мкА; сандық жазу жиілігі, кемінде: 0.005-150 Гц; сигнал сапасын бақылау: оқшауланған қорғасынды анықтау; энергия тұтыну: АС немесе кіріктірілген аккумулятор 100-240 / / АС 50/60Гц, 1,0-0,5 А, 60В макс.; батарея сыйымдылығы, кемінде: әдеттегі пайдалану режимінің 1 сағаты (кемінде 100 Автоматты ЭКГ басып шығару);  Байланыс: RS-232 және LAN интерфейсі арқылы компьютерге қосылу; қауіпсіздік, төмен емес: 1-сынып, BF түрі. Қосымша жиынтықтауыштар: аппаратқа электр энергиясын беруге арналған Кабель-кемінде 1 дана; аппаратқа электродтардан сигналдарды беруге арналған Кабель-кемінде 1 дана; көрсеткіштерді тіркеуге арналған аяқ-қол электродтары (қайта пайдалануға болатын) - кемінде 4 дана; көрсеткіштерді тіркеуге арналған кеуде электродтары (қайта пайдалануға болатын)-кемінде 6 дана; Батарея Түрі: Литий – иондық-кемінде 1 дана; ЭКГ деректерін тіркеуге арналған мамандандырылған, жоғары сезімтал қағаз-кемінде 1 дана.; Тері мен электродтар арасындағы электр байланысын жақсартуға арналған мамандандырылған гель-кемінде 1 дана.  Кепілдік қызмет көрсету: кем дегенде 37 ай. | дана | 2 | 700 294,00 | 1 400 588,00 | ҚР, Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Құсмұрын кенті, Калинин к-сі, 19 | шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде |

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға, сондай-ақ фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы мен көлеміне медициналық бұйымдар жатады.

**Өкілдік құжаттарды (алуға):** мекен-жайы бойынша орналасқан Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Құсмұрын ауылдық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны: 110406 ​​индексі, Қазақстан, Қостанай, Әулиекөл ауданы, Құсмұрын кенті көшесі. Калинина, 19, кабинет 19 «Қабылдау».  
**Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі:** 2023 жылдың «14» қараша айында 16 сағат00минутта.  
**Күні, уақыты және орны баға ұсыныстары бар конверттерді ашу:** индексі 110406, Қазақстан Республикасы, Қостанай: мекен-жайы бойынша орналасқан 16 сағат және 15 минут «14» қараша 2023 жылы Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Құсмұрын ауылдық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Құсмұрын кенті көш. Калинина, 19, кабинет 18 «Кабинет бас дәрігері»   
Тапсырыс беруші және(немесе) сатып алуды ұйымдастырушы интернет-ресурста орналастыру арқылы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады http://kushmurun-sb.kz қорытындылар хаттамасы.